RECOMANDĂRI PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE

ANEXA 1 la Certificatul de performanţă energetică nr. ......

pentru CLĂDIREA/UNITATEA DE CLĂDIRE/APARTAMENTUL din [adresa]

- Soluţii recomandate pentru anvelopa clădirii/unității de clădire/apartamentului (auditorul energetic va bifa din lista neexhaustivă de mai jos doar soluțiile potrivite pentru obiectivul certificat, lăsându-le neschimbate; auditorul energetic poate completa lista adăugând noi soluții adaptate obiectivului certificat):

Sporirea rezistenţei termice a pereţilor exteriori peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior

Sporirea rezistenţei termice a plăcii peste subsol, dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolarea la intrados

Sporirea rezistenței termice a terasei (planșeului sub pod), dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior

Sporirea rezistenței termice a planșeelor în contact cu exteriorul/a plăcilor pe sol

Sporirea rezistenței termice a șarpantei peste mansardă, dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la interior

Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie eficientă energetic

Montarea pe tâmplăria exterioară sau pe pereții exteriori a grilelor de ventilare higroreglabile pentru evitarea creşterii umidităţii interioare și asigurarea calităţii aerului interior

Montarea unor dispozitive de umbrire a fațadelor sau de protecție contra radiaței solare pe timpul verii

Alte soluții:   ... (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate obiectivului certificat)

2. Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente clădirii/unității de clădire/apartamentului (auditorul energetic va bifa din lista neexhaustivă de mai jos doar soluțiile potrivite pentru obiectivul certificat, lăsându-le neschimbate; auditorul energetic poate completa lista adăugând noi soluții adaptate obiectivului certificat):

Schimbarea conductelor uzate de distribuţie a agentului termic pentru încălzire și eventual termoizolarea acestora (idem coloane)

Schimbarea conductelor uzate de distribuţie a apei calde de consum pentru încălzire și eventual termoizolarea acestora (idem coloane)

Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aflate în subsolul neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite

Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie a apei calde de consum aflate în subsolul neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite

Montarea robinetelor cu termostat pe corpurile de încălzire

Montarea vanelor automate de echilibare la baza coloanelor de încălzire/răcire

Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală organizată, ventilare mecanică sau hibridă

Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece

Montarea contoarelor de căldură

Utilizarea armăturilor sanitare cu consum redus de apă caldă de consum (utilizarea de dispersoare economice la punctele de consum a.c.c.)

Înlocuirea garniturilor și repararea armăturilor de a.c.c. defecte, montate pe obiectele sanitare

Punerea în funcțiune dacă există/realizarea conductei de recirculare a apei calde de consum

Prevederea unui sistem minim de automatizare/reglare dacă acesta nu există, pentru încălzire/răcire/ventilare

Schimbarea echipamentelor din centrala termică, dacă există, iar echipamentele sunt uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic

Schimbarea echipamentelor din centrala de climatizare/ventilare, dacă există, iar echipamentele sunt uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic

Reglarea/curățarea echipamentelor din centrala termică/de climatizare, dacă există, iar echipamentele funcționează ineficient energetic

Montarea corpurilor de iluminat cu surse economice în locul celor existente, ineficiente

Montarea senzorilor de prezență pentru acționarea automată a sistemului de iluminat

Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru creșterea performanței de mediu a clădirii

Utilizarea echipamentelor de recuperare a energiei termice (recuperatoare aer-aer, recuperatoare apă-apă etc.)

Curățarea periodică a coșului/coșurilor de evacuare a gazelor de ardere, dacă există

Alte soluții:   ... (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate obiectivului certificat)

3. Măsuri conexe (fără corespondent în etapele de calcul energetic) în vederea creşterii performanţei energetice a obiectivului certificat:

A - Măsuri generale de organizare

informarea utilizatorilor clădirii (proprietari/chiriași) despre avantajele economisirii energiei și reducerii poluării

încurajarea ocupanţilor/administratorilor de a utiliza clădirea și instalațiile corect, fiind motivaţi pentru a reduce consumul de energie

înţelegerea corectă a modului în care trebuie să funcţioneze clădirea atât în ansamblu cât si la nivel de unități individuale

desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică în cazul renovării energetice a clădirii

înregistrarea permanentă a consumului de energie, inclusiv analizarea facturilor de energie

analizarea periodică a contractelor de furnizare a energiei și modificarea lor, dacă este cazul

asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor clădirii)

Alte soluții:   ... (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate obiectivului certificat)

B - Măsuri locale pentru reducerea consumurilor de energie

demontarea și spălarea echipamentelor de emitere a căldurii (corpuri de încălzire, ventilo-convectoare etc.)

îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere

introducerea între peretele exterior și radiator a unei suprafeţe reflectante care să dirijeze căldura radiantă către încăpere

echilibrarea termo-hidraulică a corpurilor de încălzire

înlocuirea obiectelor sanitare

echilibrarea hidraulică a reţelei de distribuţie a apei calde de consum

echilibrarea aeraulică a reţelei de distribuție a aerului

corectarea setărilor parametrilor de funcționare automată a echipamentelor

Alte soluții:   (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate clădirii certificate)

Estimarea costurilor totale (exclusiv TVA) ale măsurilor propuse pentru creșterea performanței energetice:

< 1000 Eur

1000-10000 Eur

10000-25000 Eur

25000-50000 Eur

50000-100000 Eur

> 100000 Eur

Estimarea economiilor totale de energie:

< 10%

10-20%

20-30%

30-40%

40-50%

> 60%

Estimarea duratei de recuperare a investiției:

< 1 an					1-3 ani					3-7 ani

7-10 ani				> 10 ani

Enunțarea etapelor care trebuie urmate pentru a pune în practică soluțiile de creștere a performanței energetice și a celei de mediu:

(auditorul energetic va completa mai departe lista cu etapele adaptate clădirii certificate)

.......................................................................................................................................................

Informații privind stimulentele financiare sau de altă natură și posibilitățile de finanțare:

(auditorul energetic va completa mai departe lista cu stimulentele financiare și posibilitățile de finanțare  valabile în cazul clădirii certificate)

......................................................................................................................................................

DATE TEHNICE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A APARTAMENTULUI

ANEXA 2 la Certificatul de performanţă energetică nr. ......

pentru APARTAMENTUL din [adresa]

- DATE PRIVIND CLĂDIREA ȘI APARTAMENTUL CERTIFICAT

- Tipul clădirii:

Casă individuală			 casă înşiruită/cuplată	 bloc de locuințe

Cămin / internat			 alt tip, precizați		  ...........

Clădire mixtă care include 	 birouri			 spații cazare

alte categorii de spații (precizați) ..................

| Zona climatică în care este amplasată clădirea | I | II |  |  |  | III |  | IV |  |  | V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona eoliană în care este amplasată clădirea | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |
| Regimul de înălţime al clădirii (Demisol, Subsol, Mezanin, Parter, Etaj, Mansarda/Pod (se completează numărul acestora unde e cazul) | S |  | D |  | Mez |  | P |  | E |  |  | M/P |
|  | (nr) |  |  |  |  |  |  |  | (nr) |  |  |  |

- Structura constructivă a clădirii

pereţi structurali din zidărie		 pereţi structurali din beton armat

cadre din beton armat			 stâlpi şi grinzi

structura de lemn			 structură metalică

alt tip, precizați ................................

- Numărul & tipul apartamentelor/unităților de clădire/zonelor termice şi suprafeţele de referință ale pardoselilor acestora:

| Tip apart/ destinație unitate/zonă | Aria de referință a unui apart/unitate/zonă termică ZTC sau ZTU [m²] | Număr de apartamente/unități/ zone termice similare | Aria totală de referință/tip [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Apart x camere Birou Depozit ... ZTC 1/ZTU 1 ... |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

- Aria de referință totală a pardoselii apartamentului:                      .................    m2

- Volumul interior de referință V, al apartamentului: 		          .................    m³

- Caracteristicile geometrice şi termotehnice ale anvelopei apartamentului:

| Tip element de construcţie | Rezistenţa termică corectată, calculată [m²K/W] | Rezistenţa termică corectată, normată [m²K/W] | Aria [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| PE 1 PE 2 FE UE TE Sb (planșeu peste subsol) CS (perete al casei scării) ... |  |  |  |
| Aria totală a anvelopei, SE [m²]Aria totală a anvelopei, SE [m²] |  |  |  |

- Detalierea consumului anual total specific de energie primară [kWh/m²,an], respectiv a emisiilor specifice anuale echivalente de CO2 [kgCO2/m²,an]

| Tip sistem de instalații |  | Apartament |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consum specific energie finală/ primară | Emisii specifice anuale echivalente CO2 | Clasa de performanță energetică |
| 1 | Încălzire |  |  |  |
| 2 | Apă caldă de consum |  |  |  |
| 3 | Răcire |  |  |  |
| 4 | Ventilare mecanică |  |  |  |
| 5 | Iluminat |  |  |  |
| TOTAL/CLASA |  |  |  |  |

- Numărul maxim real/normat de persoane din apartament:             ...................       pers.

- DATE PRIVIND INSTALAŢIA INTERIOARĂ DE ÎNCĂLZIRE

- Existența instalației de încălzire în apartament

Da, funcțională		 Da, nefuncțională

Nu –se consideră un sistem virtual de încălzire electrică la parametrii de confort termic

- Sursa existentă de energie pentru încălzirea spaţiilor:

Sursa proprie (centrala individuală)

Sursă electrică -       centrală	 convectoare  radiatoare 	  aeroterme

Centrală termică proprie în clădire, cu combustibil  ...................................

Centrală termică în exteriorul clădirii, cu combustibil  ................................

Termoficare cu racordare la un punct termic		  local 	  central

Altă sursă sau sursă mixtă (precizați)	 ............................

- Tipul sistemului de încălzire:

Încălzire locală cu sobe

Numărul sobelor / combustibilul utilizat

Încălzire cu corpuri statice		 individuală	 	  centrală

| Tip corp static | Număr corpuri statice [buc] |  |  | Puterea termică nominală [kW] pentru temperatura tur/retur agent termic/temperatura interioară de …/… / … grdC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zona | în spaţiul locuit/de lucru/ zona | în spaţiile comune |  |
| ... |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Încălzire cu alte aparate independente, tip

Încălzire centrală cu aer cald, cu aparate tip

Încălzire prin radiație de tip

Alt tip de sistem de încălzire

- Tip distribuţie a agentului termic de încălzire

inferioară		 superioară		 mixtă

- Necesarul de căldură de calcul (sarcină termică necesară)              kW

- Puterea termică instalată totală pentru încălzire	          /            kW (termic/electric)

- Contor de căldură		 există (cu/fără viză metrologică)	 nu există

- Repartitoare de costuri	 există (cu/fără viză metrologică)	 nu există

- Elemente de reglaj termic şi hidraulic

la nivel de racord/sursă de căldură	 la nivelul coloanelor

la nivelul corpurilor statice		 nu există

- Debitul nominal de agent termic pentru încălzire		              l/h

- Date privind instalaţia de încălzire cu planşeu/plafon/perete încălzitor în zona/zonele ...:

- Aria planşeelor/plafoanelor/pereților de încălzire:		             m²

- Lungimea şi diametrul nominal (tipul) al serpentinelor încălzitoare (apă caldă)

| Lungime [m] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Date privind instalaţia de încălzire electrică cu planşeu/plafon/perete încălzitor:

- Lungimea şi tipul cablurilor electrice încălzitoare	             ml / tip :

- Alte informații privind instalația de încălzire:

- DATE PRIVIND INSTALAŢIA PENTRU APA CALDĂ DE CONSUM

- Existența instalației de apă caldă de consum (acc) în apartament

Da, funcțională		 Da, nefuncțională

Nu – se consideră sistem virtual de preparare acc cu boiler electric cu asigurarea necesarului de acc

- Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Sursă proprie (centrala individuală)

Sursă electrică

Centrală termică în clădire, cu combustibil

Centrală termică în exteriorul clădirii, cu combustibil

Termoficare cu racordare la un punct termic			  local 	  central

Altă sursă sau sursă mixtă (precizați)

- Tipul echipamentelor de preparare a apei calde de consum:

Boiler cu acumulare (număr/volum)

Preparare locală cu aparate de tip instant (număr/putere)

Preparare locală pe plită

Alte echipamente de preparare acc

- Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:

| Lavoare | [nr.] | Cadă de baie | [nr.] |
| --- | --- | --- | --- |
| Spălătoare | [nr.] | Rezervor WC | [nr.] |
| Bideuri | [nr.] | Masina de spalat vase | [nr.] |
| Pisoare | [nr.] | Masina de spalat rufe | [nr.] |
| Duş | [nr.] | ...... | [nr.] |

- Număr total de puncte de consum acc:

- Puterea termică necesară pentru prepararea acc		                    kW

- Puterea termică maximă instalată pentru prepararea acc	                    kW

- Racord la sursa centralizată cu căldură:     racord unic      multiplu:             puncte

- diametru nominal: 			             mm

- necesar de presiune (nominal): 	             mCA

- Conducta de recirculare a acc:

funcţională		 există dar nu funcţionează		 nu există

- Contor general de căldură pentru acc:

există			  nu există				  nu este cazul

- Debitmetre la nivelul punctelor de consum:

nu există		 parţial				 peste tot

- INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE RĂCIRE/CLIMATIZARE

- Existența instalației de răcire/climatizare în apartament

Da, funcțională				 Da, nefuncțională

Nu – se ignoră consumul de energie pentru răcire/climatizare

- Timpul dintr-un an în care temperatura interioară depășește temperatura de confort în regim liber, pe durata verii: 				                    h

- Spaţiul climatizat:

Complet (exclusiv spaţii comune)	 Global (inclusiv spaţii comune)

Parţial:	                                                                [se menționează spațiile climatizate]

- Tip sursă de frig

Chiller cu condensator răcit cu aer	 Chiller cu condensator răcit cu apă

Pompă reversibilă de căldură aer-apă	 Pompă reversibilă de căldură apă-apă

Pompă reversibilă de căldură aer-aer	 Pompă reversibilă de căldură apă-aer

Pompă reversibilă de căldură sol-apă	 Instalaţie frigorifică cu absorbţie

Instalaţie monobloc			 Sistem central de răcire cu unități tip Split

Altele (ex. dessicant cooling)

- Tipul instalaţiei de climatizare din punct de vedere al agenţilor de răcire, componenţei si reglării:

Instalaţie de climatizare apă-aer

- Numărul de conducte de apă caldă şi apă răcită:

instalaţie cu aer primar (proaspăt)	 instalaţie fără aer primar

instalaţie cu reglare pe partea de apă	 instalaţie cu reglare pe partea de aer

instalaţie cu ventilo-convectoare	 instalaţie cu ejectoare (incl. grinzi de răcire)

Instalaţie de climatizare numai aer

debit variabil	 debit constant

1 conductă de aer (cald sau rece)	 2 conducte de aer (cald şi rece)

Instalaţie de răcire prin radiaţie (plafon, pardoseală, pereţi)

Instalaţie de climatizare cu detentă directă

- Numărul de unități de climatizare (pentru unități tip split)

[se completează în tabel – pe zone distincte]

Număr de unități interioare           		 Număr de unități exterioare

Nu este cazul

- Tip agent frigorific utilizat (se menționează codul):

Ecologic			 Non-ecologic (se menționează codul)

- Necesarul de frig pentru răcire (putere frigorifică):		          kW

- Puterea frigorifică totală instalată în apartament:		          kW

- Există posibilitatea contorizării individuale a consumatorilor ?

da				 nu

- Alte informații relevante privind sistemul de răcire/climatizare:

- INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE VENTILARE MECANICĂ

- Existența instalației de ventilare mecanică în apartament

Da, funcțională	 	 Da, nefuncțională

Nu - se ignoră consumul de energie electrică (conf. prevederi Mc001 cap. 5.3)

- Debitul minim de aer proaspăt pentru ventilare conform normelor legale, în condiții nominale/ asigurat de sistemul de ventilare mecanică din apartament:     /       m3/h

- Tipul sistemului de ventilare a spaţiilor:

Exclusiv naturală neorganizată			 Naturală organizată

Mecanică

Cu 1 circuit, în suprapresiune		 Cu 1 circuit, în depresiune

Cu 2 circuite, echilibrată			 Alt tip:

Numărul total de ventilatoare din instalaţia de ventilare [buc./puteri electrice instalate/totală]

- Caracteristici ale instalației de ventilare:

reglare după de program de funcționare	 acționare manuală simplă (pornit/oprit)

acționare cu temporizare 			 ventilatoare cu jaluzele reglate automat

- Există recuperator de căldură:

Da						 Nu

Tip:

Eficiență declarată pe durata verii/iernii [%]:

- Alte informații relevante privind sistemul de ventilare mecanică:

- INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE ILUMINAT

- Existența instalației de iluminat în apartament

Da, funcțională		 Da, nefuncțională

Nu – se consideră un sistem virtual de iluminat care asigură parametrii de confort vizual

- Tipul sistemului de control/reglare a sistemului de iluminat din apartament

Fără reglare (on/off)		 Reglare manuală

Automat funcție de 		 nivelul de lumină naturală 	 senzori prezență

Alt tip, precizați

- Tipul sistemului de iluminat din apartament

Fluorescent			 Incandescent

LED				 Mixt (precizați)

- Starea reţelei electrice/starea reţelei de conductori pentru realizarea iluminatului din apartament

Bună				 Uzată		 Date indisponibile

- Puterea electrică totală necesară a sistemului de iluminat, corespunzător asigurării nivelului de iluminare normat: 	 				                       kW

- Puterea electrică instalată totală a sistemului de iluminat: 	                       kW

- Alte informații relevante privind sistemul de iluminat:

- INFORMAŢII PRIVIND SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE

- Sistemul de panouri termosolare

Există				 Nu există

- Tip panou (plan, cu tuburi vidate etc.)

- Număr panouri

- Mod montare (pe clădire, lângă clădire etc.)

- Orientare

- Utilizate pentru (preparea acc, preparare acc și încălzire etc.)

- Sistemul de panouri fotovoltaice

Nu există			 Există

- Tip panou (monocristalin, policristalin)

- Număr panouri

- Mod montare (pe clădire, lângă clădire etc.)

- Orientare

- Utilizate pentru

- Pompa de căldură

Există				 Nu există

- Tip pompă de căldură

sol-apa (buclă deschisă)	 sol-apa (buclă închisă)	 aer-apă

aer-aer				 apă-aer			 sol-aer

alt tip, precizați

- Număr pompe de căldură

- Utilizată/e pentru

- Valoarea medie COP/SEER

- Sistemul de utilizare a biomasei

Există				 Nu există

- Tip biomasă utilizată

peleți				 brichete		 alt tip, precizați

Alte echipamente care utilizează surse regenerabile de energie

(auditorul energetic va completa mai departe lista cu alte echipamente care utilizează sursele regenerabile)    .........................................................................................................................